Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. ID номер: UA-2025-09-29-005096-a

2. Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС:
«Металопластикові енергозберігаючі вікна та двері» (задля впровадження заходів з енергозбереження в установах Чернеччинської сільської ради) (код ДК 021:2015 44220000-8 Столярні вироби)

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № | Графічне зображення | Технічний опис |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Двері міжкімнатні Кількість – 1 шт. Розмір - 950*2070 мм Профіль – 60 мм, 5 камер Склопакет – 4Satin-16-4Satin Замок Axor // Короткий с защіпкою x Ключ-Ключ x Нажимний гарнітур Imat Bahar x Завіси Astex x 3 |
| 2 |  | Двері міжкімнатні Кількість – 1 шт. Розмір – 1100*2030 мм Профіль – 60 мм, 5 камер Склопакет – 4Satin-16-4Satin Замок Axor // Короткий с защіпкою x Ключ-Ключ x Нажимний гарнітур Imat Bahar x Завіси Astex x 3 |
| 3 |  | Двері міжкімнатні Кількість – 1 шт. Розмір – 990*2050 мм Профіль – 60 мм, 5 камер Склопакет – 4Satin-16-4Satin Замок Axor // Короткий с защіпкою x Ключ-Ключ Нажимний гарнітур Imat Bahar x Завіси Astex x 3 |
| 4 |  | Двері міжкімнатні Кількість – 3 шт. Розмір – 950*2030 мм Профіль – 60 мм, 5 камер Склопакет – 4Satin-16-4Satin Замок Axor // Короткий с защіпкою x Ключ-Ключ Нажимний гарнітур Imat Bahar x Завіси Astex x 3 |
| 5 |  | Двері вхідні Кількість – 1 шт. Розмір – 1100*2620 мм Профіль – 60 мм, 4 камер Склопакет – 4LowE-10Ar-4-10-Ar-4LowE/сендвіч панель 32 мм Замок Axor // Тип замка=Рейковий з роликом x Тип ручки=Офісна ручка Пряма x Тип цилиндра=Ключ-Ключ x Тип петель=Завіси Astex x 3 Дотягувач – Geze 1500 |
| 6 |  | Двері міжкімнатні Кількість – 9 шт; 4 шт. – праве відкривання та 5 шт. – ліве відкривання. Розмір – 850*2030 мм Профіль – 60 мм, 5 камер Заповнення сендвіч панель – 24 мм Замок Axor // Короткий с защіпкою x Ключ-Ключ Нажимний гарнітур Imat Bahar x Завіси Astex x 3 |
| 7 |  | Двері міжкімнатні Кількість – 1 шт. Розмір – 3090*3000 мм Профіль – 60 мм, 5 камер Склопакет – 4-16-4/сендвіч панель 24 мм Замок Axor // Короткий с защіпкою x Ключ-Ключ x Нажимний гарнитур Imat Bahar x Завіси Astex x 3 |
| 8 |  | Вікно металопластикове Кількість – 1 шт Розмір – 1710*1760 мм Профіль – 70 мм, 6 камер Склопакет – 4LowE-14Ar-4-14-Ar-4LowE Фурнітура – Axor K-3 Москітна сітка Підвіконня – 1900*400 Відлив – 1750*200 |
| 9 |  | Вікно металопластикове Кількість – 1 шт Розмір – 1740*1760 мм Профіль – 70 мм, 6 камер Склопакет – 4LowE-14Ar-4-14-Ar-4LowE Фурнітура – Axor K-3 Москітна сітка Підвіконня – 1900*400 Відлив – 1750*200 |
| 10 |  | Вікно металопластикове Кількість – 1 шт Розмір – 1760*1760 мм Профіль – 70 мм, 6 камер Склопакет – 4LowE-14Ar-4-14-Ar-4LowE Фурнітура – Axor K-3 Москітна сітка Підвіконня – 1900*400 Відлив – 1750*200 |
| 11 |  | Вікно металопластикове Кількість – 2 шт Розмір – 1730*1760 мм Профіль – 70 мм, 6 камер Склопакет – 4LowE-14Ar-4-14-Ar-4LowE Фурнітура – Axor K-3 Москітна сітка Підвіконня – 1900*400 Відлив – 1750*200 |
| 12 |  | Вікно металопластикове Кількість – 2 шт Розмір – 860*1760 Профіль – 70 мм, 6 камер Склопакет – 4LowE-14Ar-4-14-Ar-4LowE Фурнітура – Axor K-3 Москітна сітка Підвіконня – 1000*400 Відлив – 850*200 |

В ціну пропозиції включено  доставку, монтаж дверей та вікон. Товар повинен бути новим та не може бути виробництва Російської федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Товар, повинен мати експлуатаційну документацію, бути технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні, не  знаходитися під заставою або під арештом

Строк гарантійного обслуговування фурнітури повинен складати не менше 2 років, гарантійний строк на металопластикові двері та пов’язані конструкції – не менше 5 років.

4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося згідно Методики визначення очікуваної вартості на основі отриманих комерційних пропозицій Вікна Нові та Вікна та двері NIKS.

Середня ціна=(246272,00 грн+252194,01 грн)/2= 249233,00 грн

Враховуючи вищенаведене очікувана вартість закупівлі становить – 249233,00 грн. з ПДВ.